- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЙ

(Астайкин А.И., Астайкин М.А., Помазков А.П. Радиоизмерения на СВЧ.
Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ. 1996. 335 с. Глава 1)

1.1. Основные определения и терминология

1.1.1. Измерение, физическая величина

Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств — средств измерений (СИ).

Под физической величиной понимают в качественном отношении общее, присущее многим физическим объектам свойство, которое в количественном отношении индивидуально для каждого объекта в отдельности. Так, физическими величинами любой электрической цепи (схемы) являются электрическое напряжение и ток, единицами этих физических величин являются вольт и ампер соответственно. Любое геометрическое тело имеет линейные размеры — длину как физическую величину, единицей длины является метр (м); каждому материальному движущемуся объекту свойственна скорость как физическая величина с единицей метр в секунду (м/с) и т.д.

С философской точки зрения измерение есть познавательный процесс определения характеристик материальных объектов с помощью СИ. Измерение оказывается возможным в силу наличия в объектах материальной действительности количественной стороны — физической величины, т.е. способности того или иного свойства этих объектов изменяться в широких пределах, не теряя качественных своеобразия и однородности. Это общее для того или иного объекта свойство и называют физической величиной.

Любая физическая величина, качественно общая для ряда подобных объектов, но присущая конкретному объекту, имеет какое-то конкретное значение, вообще говоря, не равное значению этой же физической величины другого конкретного объекта. Для установления различия в количественном содержании этого общего свойства в разных объектах введено понятие размера физической величины и единицы физической величины.

При измерении физическая величина сравнивается со своей единицей . За единицу физической величины принята физическая величина, размеру которой присвоено значение 1 (единицы). Размером, значением физической величины в данном объекте общего свойства является результат сравнения ее с единицей, который называют результатом измерения.

    - Истинное и действительное значение, погрешность

Истинным значением Qист физической величины называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта. Истинное значение физической величины недостижимо (на данном этапе развития СИ), вместо него используют действительное значение измеряемой физической величины.

Действительным значением Qд физической величины называют ее значение, измеренное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению Qист, что в рамках решаемой задачи может быть использовано вместо Qист (результат измерения).

Как бы тщательно ни проводились измерения Qд, результат измерений Qизм всегда отклоняется от Qист. содержит неточность измерений, которую называют погрешностью измерений (или ошибкой измерений).

Погрешностью измерений (Q физической величины называется отклонение результата измерения Qизм от истинного значения Qист

( Q =(q = Qизм – Qист = Qд – Qист

Таким образом, в теории измерений приняты два постулата: первый — о наличии истинного значения измеряемой физической величины, второй — о неизбежности погрешностей при измерениях.

Науку об измерениях называют метрологией. К проблемам метрологии относятся: общая теория измерений, методы и средства измерений, методы определения точности, единицы измерения, эталоны, обеспечение единства измерений.

1.1.3. Основные элементы измерений

Любые измерения состоят из следующих элементов: объект измерения, средство измерения, условия измерения, принцип измерения, метод измерения, субъект измерения (человек-оператор или робот).

Объект измерения — это физическая величина, которая подлежит измерению (например, полное сопротивление четырехполюсника, диаграмма направленности антенны и т. п.). Объект измерения должен быть оценен на основе априорных данных до начала измерения. На основе этой оценки строится модель объекта строго математическая или упрощенная физическая. Несоответствие выбранной модели реальному физическому объекту приводит к существенным погрешностям измерений (погрешности классификации объекта). Правильно выбранная модель объекта измерений позволяет правильно выбрать метод измерений и СИ.

Объектами радиоизмерений могут являться:

а) физические величины различных характеристик радиотехнических устройств (трактов, линий передачи, электронных приборов и т. п.);

б) неэлектрические величины радиотехническими методами (например, скорость движения объекта, атмосферное давление) и т. д.

Средства измерений (СИ) — технические средства с нормированными метрологическими характеристиками, установленными в соответствии с ГОСТом.

Условия измерений характеризуются наличием влияющих величин. Влияющие величины обычно не измеряются СИ, но могут значительно влиять на результаты измерений (например, температура, давление, влажность окружающей среды, наличие вибраций, электромагнитных излучений и т.п.).

Принцип измерений составляет совокупность физических явлений, на которых основаны измерения (например, измерение скорости на основе эффекта Доплера и т.п.)

Метод измерений — совокупность приемов использования принципов и СИ, обеспечивающая измерение физической величины.

Субъект измерений—человек-оператор или ЭВМ с их характерными свойствами при оценке результатов измерения. Оба субъекта должны рассматриваться как преобразователи измерительной информации.

1.1.4. Классификация измерений

Классификацию измерений производят по различным признакам.

По способу нахождения числового значения измеряемой величины измерения делят на прямые, косвенные, совместные и совокупные.

Прямые измерения — измерения, при которых значение измеряемой величины у находят непосредственно из опытных данных х. Математическая зависимость между измеряемыми и определяемыми путем прямых измерений величинами называется уравнением измерения и имеет вид  у(х.

Косвенные измерения — измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной математической зависимости между этой величиной и измеряемыми непосредственно величинами-аргументами. Уравнение косвенного измерения

у=((х1, х2,…, хп)

где х1, х2,…, хп — аргументы.

Например, для определения величины нагрузки Z=R+jX на выходе измерительной линии (ИЛ) измеряют коэффициент стоячей волны (КСВ) К на входе ИЛ и разность (l между минимумами распределения поля в линии при подключенной нагрузке и при коротком замыкании ИЛ, а Z определяют по формуле

где Z0 — волновое сопротивление ИЛ, Ом; ( — фазовая постоянная распространения в ИЛ, ( = 2(/(; ( — длина волны в ИЛ; К — коэффициент стоячей волны в ИЛ.

Совместные измерения — производимые одновременно измерения двух или нескольких разноименных величин для определения зависимости между ними.

Совокупные измерения — производимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения измеряемых величин находят путем решения системы уравнений, получаемой при прямых измерениях различных сочетаний этих величин. Уравнения измерения имеют вид

где уi; — измеряемые (определяемые) величины; ai,bi,…,pi — величины, измеряемые путем прямых измерений.

Характерная особенность совместных и совокупных измерений — это т>п.

По точности измерения делят на три группы:

а) максимально возможной точности (проводятся только для эталонов и физических констант

б) контрольно-поверочные, погрешность которых не выше некоторых заданных значений; производит служба надзора и измерительные лаборатории предприятий;

в) технические, в которых погрешность измерений определяется характеристиками СИ и оценивается до проведения измерений.

По способу выражения результатов измерения делят на абсолютные и относительные.

Абсолютные измерения основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин при использовании физических констант. Результат измерения приводится в установленных единицах. Например, в замедляющей системе с коэффициентом замедления п==5 фазовая скорость распространения электромагнитной волны (ЭМВ) равна vф, = с:5=6(107 м/с, где с=3(108 м/с— физическая константа распространения ЭМВ в свободном пространстве.

Относительные измерения — измерения отношения физической величины к одноименной, принятой за единицу. Например, K=Uвых/Uвх, где Uвх - принято за единицу.

По методам (алгоритму) измерения делятся на методы непосредственной оценки и сравнения с мерой.

Метод непосредственной оценки — значение измеряемой величины определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого преобразования (действия). При этом следует различать отсчет по прибору и показания прибора. Отсчет по прибору — это число, отсчитанное по отсчетному устройству прибора. Показание прибора — это значение измеряемой физической величины, определенное по отсчету и выраженное в принятых единицах (равно отсчету по прибору, умноженному на цену деления прибора).

Метод сравнения с мерой — измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой, или сравнивают с известной величиной. Метод сравнения имеет разновидности: дифференциальный, нулевой, замещения, совпадения, противопоставления.

Дифференциальный метод — на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой.

Метод замещения — измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод часто применяется при измерении коэффициента усиления антенн.

Метод совпадения — разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов (например, шкалы с нониусом, стробоскопический эффект).

Метод противопоставлений — измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно действуют на устройство сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами.

  - Основы теории погрешностей

1.2.1. Классификация погрешностей

Погрешностью измерений (ошибкой) (Q физической величины называется отклонение результата измерения Qизм = Qд от истинного значения

(Q=(q=Qизм – Qист = Qд – Qист

или												(1.2.1)

(А = Аизм – Аист = Ад - Аист

Погрешности по разным признакам проявления классифицируют:

1) по слагаемым измерения.

Существуют, по крайней мере, четыре основных слагаемых измерения:

— воспроизведение единицы физической величины;

— преобразование исследуемого сигнала;

— сравнение измеряемой величины с единицей (воспроизводимой мерой);

— фиксация результата сравнения.

В соответствии с этими слагаемыми различают погрешности:

( меры (погрешности воспроизведения единицы физической величины);

( преобразования;

— сравнения;

— фиксации результата сравнения;

2) по причинам возникновения:

объективные, не связанные с оператором, производящим измерения;

субъективные (личные), связанные с субъектом (оператором), производящим измерения;

3) по источнику возникновения:

— погрешность метода (методическая погрешность) — составляющая погрешности, происходящая от несовершенства принятых метода и модели измерения; для уменьшения этой погрешности часто требуется перейти к другому методу (алгоритму) измерения, изменить структурную или функциональную измерительные схемы;

— инструментальная (аппаратурная) погрешность — составляющая погрешности измерения, зависящая от погрешностей применяемых СИ;

— погрешность опознания объекта измерения — составляющая погрешности, связанная с несоответствием реального объекта и принятой модели объекта измерений;

4) по условиям применения СИ:

— основная погрешность СИ, которая имеет место при нормальных условиях эксплуатации СИ, оговоренных ГОСТом, частными стандартами и техническими условиями (ТУ);

— дополнительная погрешность СИ, проявляющаяся при отклонении условий эксплуатации СИ от нормальных;

5) по способу выражения погрешности:

а) абсолютная погрешность измерения (А выражается в единицах измеряемой величины и представляет разность

(А = А – А0 						(1.2.2.)

где А — измеренная величина;

А0— действительное значение измеряемой физической величины;

б) относительная погрешность измерения (А

(А = (А/А0 						(1.2.3.)

в) абсолютная погрешность измерительного прибора (Ап представляет разность между показанием прибора Ап и действительным значением А0 измеряемой величины

(Ап = Ап - А0 						(1.2.4.)

г) относительная погрешность измерительного прибора (Ап

(Ап = (Ап/А0 						(1.2.5)

д) приведенная погрешность измерительного прибора (

( = 100(А/Lпр, (; 					(1.2.6.)

где Lпр — нормирующее значение измерительного прибора, которое принимается равным:

— конечному значению рабочей части шкалы для приборов с равномерной или степенной шкалой, если нулевая отметка находится на краю шкалы или вне шкалы;

— арифметической сумме конечных значений рабочей части шкалы (без учета их знака) —для приборов с равномерной или степенной шкалой, если нулевая отметка находится внутри рабочей части шкалы;

— значению длины шкалы для приборов с логарифмической или гиперболической шкалой;

6) по закономерностям проявления погрешностей:

а) систематическая погрешность s — составляющая погрешности измерений, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины при одних и тех же условиях. Она может быть прогрессирующей (убывающей, возрастающей), периодической или изменяющейся по более сложному закону. К постоянным систематическим погрешностям относятся погрешности градуировки шкалы, погрешность значения меры, температурная погрешность и т.п. К переменным систематическим погрешностям относятся погрешности, связанные с изменением напряжения питания, действием электромагнитных полей, влиянием отражений в линии передачи и т.п.

Систематические погрешности должны быть оценены и учтены. Анализ источников их возникновения и устранение их — основная задача при измерениях.

В терминах теории вероятностей систематическая погрешность означает смещенность оценки результатов измерения;

б) случайная погрешность ( — погрешность измерений, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины при одних и тех же условиях; иначе — это погрешность, величина и знак которой не могут быть заранее предсказаны (например, дрейф нуля на выходе усилителя постоянного тока, флуктуационные помехи принимаемых сигналов и т.п.).

Случайные погрешности — это случайные величины, и их описывают вероятностными характеристиками.

Таким образом, можно утверждать, что результат измерения всегда содержит систематическую s и случайную ( погрешности, т.е. суммарная погрешность (=s+(. Поэтому погрешность измерения ( всегда есть случайная величина, у которой систематическая погрешность s есть математическое ожидание суммарной погрешности s==М[(], а случайная погрешность есть центрированная случайная величина, т.е. ( = ( - s = ( - M[(];

в) грубые погрешности—погрешности, существенно превышающие ожидаемые при данных условиях измерений, т.е. погрешности, не оправданные при данных условиях измерения, свойствах СИ, методе измерения, квалификации субъекта. Грубые ошибки обычно проявляются вследствие резкого и кратковременного изменения влияющей на результат измерения величины (влияющая величина — величина, которая влияет на результат измерения, а сама не измеряется, например температура, влажность, электромагнитные помехи). Грубые ошибки обнаруживают статистическими методами и исключают из рассмотрения. Промахи — грубые ошибки, которые являются следствием неправильных действий оператора. Всегда исключаются из рассмотрения.

1.2.2. Некоторые характеристики измерений, определяемые погрешностями

К таким характеристикам относят точность измерений, правильность измерений, сходимость измерений, воспроизводимость и единство измерений.

Точность измерений — качество, отражающее близость результатов измерений к действительному значению Ад измеряемой величины. Количественно точность есть обратная величина модуля относительной погрешности: так, если (А ( 0.1%, т.е. 10-3, то точность 103.

Правильность измерений — качество измерений, отражающее близость к нулю систематической погрешности s в результатах измерений, т.е. s(0.

Сходимость измерений — качество измерений, отражающее близость результатов измерений друг к другу (измерения выполняются в одних и тех же условиях и одно и то же время).

Воспроизводимость измерений — качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в различных условиях (разное время, место, методы).

Единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности измерений известны с заданной вероятностью.

1.2.3. Классы точности измерительных приборов

Согласно ГОСТ 16263-70 классом точности измерительных приборов (или СИ) называют обобщенную характеристику, определяемую пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей. Следует подчеркнуть, что класс точности прибора характеризует его свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, проводимых с помощью этого прибора. Связь между классами точности и пределами допустимых погрешностей СИ устанавливает ГОСТ 13600-68.

Предел допускаемой основной погрешности — это наибольшая основная погрешность СИ, при которой СИ по техническим требованиям могут быть допущены к применению. Способы выражения таких погрешностей у различных приборов согласно ГОСТ 13600-68 могут быть такими:

а) для абсолютной погрешности:

— одним значением

(п пред = (а, 						(1.2.7)

где а = const; (п пред — предел допускаемой погрешности прибора;

— в виде зависимости предела допускаемой погрешности от показаний прибора Ап, представленной в виде

(п пред = ( (а + вАп), 					(1.2.8.)

где а = const; в = const.

— в виде таблиц;

б) для относительной погрешности:

(п пред = ( 100(Ап пред/Ап = ( h, ( 			(1.2.9)

или

(п пред = ( (h+cAк/Ап), % 				(1.2.10)

где h= const; с = const; Ак — конечное значение установленного предела измерений;

в) для приведенной погрешности

(пред = 100(п пред /Lп 					(1.2.11)

где Lп — нормирующее значение (см. п.1.2.1).

СИ, пределы допускаемых погрешностей которых выражаются в единицах измеряемой величины (формулы (1.2.7) или (1.2.8)), присваивают классы точности, обозначаемые порядковыми номерами:

кл 1, кл 2, ... . Увеличение порядкового номера означает увеличение допускаемой погрешности.

СИ, у которых пределы допускаемых погрешностей выражены в виде приведенных погрешностей (формула (1.2.11)), присваивают классы точности, выбираемые из ряда чисел:

1.10n; 1,5.10n; 2,5(10n; 4(10n; 5(10n; 6(10n, 			(1.2.12)

где n = 1; 0; -1; -2 и т.д.

Возможные варианты условных обозначений:

— число, равное пределу допускаемой основной погрешности, когда нормирующее значение Lп определено в единицах измеряемой величины. Например: если (пред = ± 1.5%, то класс точности обозначен 1,5. Понимают так: если число на приборе 1,5, то класс точности 1,5; максимально возможная приведенная погрешность (пред = ± 1.5%;

— число, равное пределу допускаемой погрешности, заключено в «уголок», если нормирующее значение Lп определено длиной шкалы. Пример: в «уголке» стоит 0,5; значит (пред ( ±0.5%.

СИ, для которых пределы допускаемых погрешностей выражаются в виде относительной погрешности по формуле (1.2.9), присваивают классы точности из ряда чисел (1.2.12), причем числа помещают в кружок. Например: (п пред = ±2,5%, значит, в кружок помещают 2,5.

Если максимально допустимые погрешности определены формулой (1.2.10), класс точности определяется совокупностью чисел h и с, причем h и с выбраны из ряда (1.2.12). Например, если (п пред = ±(0,02 + 0,01Ак/Ап), то условное обозначение: 0,02/0,01.

1.3. Основы теории обработки результатов измерений

1.3.1. Случайные и систематические погрешности

При измерениях показания измерительного прибора (ИП) отличаются от истинного значения а измеряемой величины, что обусловлено наличием погрешностей. Существование погрешностей обусловлено многими причинами, которые рассмотрены в п.1.2. К ним можно добавить еще по крайней мере две причины.

Во-первых, всегда присутствуют влияющие величины, которые не измеряются ИП, но влияют на результаты измерений. Таковы, например, температура, влажность, давление окружающей среды, напряжение и частота питающей сети и т.п.

Во-вторых, есть неинформативные параметры входного измеряемого сигнала, которые не несут информации, но влияют на результаты измерений (например, частота гармонического сигнала влияет на результаты измерений амплитуды сигнала, являясь неинформативным параметром).

Итак, всегда существует погрешность измерения (:

( = х – а, 					(1.3.1)

где х— измеряемое значение, а — "истинное" значение.

Погрешность ( в формуле (1.3.1) нужно квалифицировать как случайную величину, так как влияющие и неинформативные величины являются случайными процессами. В свою очередь, ( из формулы (1.3.1) может быть разделена на систематическую s и случайную погрешность измерения (

( = s + ( 					(1.3.2)

где s = М[(] —математическое ожидание; а ( = ( - а-—центрированная случайная величина; (—суммарная погрешность. Следовательно, ( из формулы (1.3.2) есть случайная величина (которую нужно описывать вероятностными методами), имеющая математическое ожидание M[(], дисперсию (2( = D[(], плотность вероятности р[(], корреляционную функцию случайной составляющей R([(]:

M[(] = s = ; 				(1.3.3)

; 				(1.3.4)

СКО = (( ,= {D[(]}1/2, 				(1.3.5)

СКО — среднеквадратическое отклонение.

Следует иметь в виду, что систематическая ошибка s для одного ИП данного типа есть величина постоянная. Однако для множества ИП данного типа она уже сама является случайной величиной, имеющей свое математическое ожидание, свои дисперсию и плотность вероятности, которые могут быть определены по множеству приборов данного типа.

1.3.2. Погрешности косвенных измерений

Уравнение косвенного измерения имеет вид

y = ((x1, x2, …,xn) = ((xi) ,				(1.3.6)

где xi измеряются прямыми методами и имеют свои погрешности

(i = si + (i.

Необходимо найти погрешность (у = sу + (у косвенного измерения уi где у — функция, x1, x2, …,xn — аргументы. Нахождение погрешности функции у при известных погрешностях аргументов необходимо по ряду причин:

а) косвенные измерения проводятся часто;

б) очень часто в процессе измерения косвенные измерения проводят сами приборы скрыто от оператора, например суммирование, умножение и т.п.;

в) чаще всего требуется определить общую инструментальную погрешность всего ИП или СИ, которая представляет функцию погрешности разных узлов и элементов;

г) как правило, интерес вызывает суммарная погрешность функции у, а не ее аргументов.

Определение погрешностей косвенных измерений базируется на двух теоремах теории погрешностей измерений.

Теорема 1. Пусть у — величина, значение которой измеряется косвенным путем, представляет линейную функцию

y = c0 + c1x1 +c2x2 +…+cnxn, 			(1.3.7)

где: c0, с1, c2,...,сn — известные постоянные коэффициенты; B1, B2,...,Bn - независимые результаты прямых измерений аргументов х1, х2,...,хn с абсолютными среднеквадратическими случайными погрешностями (1, (2, …(n (имеется в виду, что (1, (2, …(n — это СКО прямых измерений аргументов х1, х2,...,хn, что они независимы друг от друга и от измеряемых значений В1, В2,..., Вn, т.е. коэффициент корреляции (ij = 0) и абсолютными систематическими погрешностями s1, s2, …,sn (имеется в виду аддитивными, т.е. суммируемыми со своим знаком), то результат косвенного измерения равен

A = c0 +c1B1 + c2B2 + … + cnBn, 				(1.3.8)

содержит абсолютную систематическую ошибку (погрешность)

sA = c1s1 + c2s2 + … + cnsn, 				(1.3.9)

и абсолютную среднеквадратическую погрешность

(A = {c1(21 + c2(22 + … + cn(2n}1/2 , .	(1.3.10)

Теорема 2. Если величина Z, значение которой измеряется косвенным путем, представляет собой нелинейную дифференцируемую функцию

Z =((x1, x2, …,xn), 					(1.3.11)

B1, В2,,...,Вn — независимые результаты прямых измерений значений аргументов x1, x2, …,xn, полученные с абсолютными СКО (1, (2, …(n (предполагается, что. СКО: а) независимы друг от друга и от измеряемых значений B1, В2,,...,Вn; б) настолько малы, что функция (1.3.11) в этих пределах значений аргументов может быть линеаризирована, т.е. при разложении в ряд Тейлора можно учитывать только члены первого порядка в окрестностях точек B1, В2,,...,Вn, а соответствующие абсолютные систематические погрешности s1, s2, …,sn аддитивные, то результат измерений равен А

A = ((B1, В2,,...,Вn), 					(1.3.12)

содержит абсолютную систематическую погрешность

(1.3.13)

и абсолютную среднеквадратическую погрешность

(1.3.14)

Если знаки, частных систематических погрешностей неизвестны, то абсолютную систематическую погрешность sA результата измерений А определяют по формуле

(1.3.15)

и называют предельной систематической погрешностью.

Для расчета относительных погрешностей (sA и (сл. (где (sA — относительная систематическая погрешность измерения, (сл. — относительная случайная погрешность измерения) правые части выражений (1.3.9), (1.3.10) и (1.3.13) — (1.3.15) делят на правые части результата косвенного измерения — формулы (1.3.8) и (1.3.12).

Примеры.

1) у = х1 +х2; систематические погрешности s1 и s2; (12 = 0, т.е. независимые аргументы; СКО - (1 и (2; (y/(x1 =1; (y/(x2 =1; Результат измерения А = В1 + В2.

Выражения для погрешностей результата A:

SA = s1 + s2; (A = {(12 + (22}1/2 — абсолютные погрешности.

Относительные погрешности

2) у=х1 – х2; (y/(x1 = 1; (y/(x2 = - 1 берут |(y/(x2| = 1 ; систематические погрешности s1 и s2;, СКО (1 и (2; результат А = В1 - В2.

Погрешности результата измерений.

Абсолютные погрешности: sA = s1 – s2; (A = {(12+(22}1/2.

Относительные погрешности:

(1.3.16)

Из формулы (1.3.16) видно, что при малых значениях относительные погрешности (SA и (сл могут быть очень большими. Поэтому в процессе измерений какой-то величины никогда не нужно выбирать метод измерения, в котором бы стояла разность измеряемых аргументов В1, В2,...,Вп для косвенного измерения А.

3) z = x1x2. Результат A = B1В2; (z/(x1 = x2 = В2; (z/(x2 = x1 = В1.

Систематические погрешности s1 и s2; СКО (1 и (2.

Погрешности результата измерения

sA = B2s1 + B1s2;

Примечание. Относительно вычисления погрешностей результата измерений А при косвенных измерениях вычисления функций A по формулам (1.3.8) и (1.3.12) производят с погрешностями, на порядок меньшими погрешностей непосредственных прямых измерений аргументов, т.е. в результате измерения А всегда должно быть записано после запятой на один знак больше, чем в результате измерения аргументов В1, В2,...,Bn. Если же этого нельзя сделать по каким-то причинам, то необходимо учитывать уже и погрешность самого вычисления по формулам (1.3.8) и (1.3.12) и эту погрешность суммировать к погрешностям аргументов.

В практике измерений как правило неизвестны СКО (1, (2,…,(n аргументов x1, x2, …,xn, а известны относительные погрешности измерения этих аргументов (1 = (1/x1, (2 = (2/x2, (n = (n/xn, где (i - абсолютные погрешности аргументов. Как в этом случае найти абсолютную (A и относительную (A погрешности результата измерений А, вычисляемого по формулам (1.3.8) и (1.3.12)?

В этом случае:

а) погрешности (A и (A считают случайными величинами;

б) аргументы x1, x2, …,xn и результаты их прямых измерений В1, В2,...,Bn. считают независимыми случайными величинами, между которыми нет корреляционной связи, т.е. коэффициент корреляции (ij = 0;

в) абсолютные и относительные погрешности (A и (A суммируют по правилам суммирования случайных величин в теории вероятностей, причем с учетом теоремы 2 и формулы (1.3.14), т. е. как СКО аргументов

(1.3.17)

(A = (A/A 					(1.3.18)

Вывод выражений для погрешностей косвенных измерений по теоремам 1 и 2 в п.1.2.1. можно объединить в общее выражение для погрешностей косвенных измерений.

Пусть измеряемая величина у определяется по закону измерения

y = f(x1,x2,…,xn) = f(xi) 				(1.3.19)

где хi — аргументы, измеряемые прямыми измерениями с результатами В1,В2...,Вn,, имеющие собственные погрешности (i = si + (i, si — систематические погрешности xi, (i — случайные погрешности хi. Тогда результат измерения А косвенной величины у можно представить как

А=f(B1, B2, …,Bn), 					(1.3.20)

а погрешность измерения представить в виде

(1.3.21)

(1.3.22)

(1.3.23)

(1.3.24)

Для статистически независимых элементов, что чаще всего встречается на практике, коэффициент корреляции (ij=0 , и формула (1.3.24) упрощается и принимает вид

(1.3.24а)

Относительная случайная погрешность определяется как отношение (Aсл = (y/A, где (y определено по формуле (1.3.24а), а A — по формуле (1.3.20). Так как (y не задается в паспортных данных ИП, то она определяют по алгоритму п. 1.3.4. и 1.3.5.

В формуле (1.3.23) (y — случайная погрешность, а составляющие (i — случайные погрешности каждого из аргументов, которые в разных измерениях могут принимать значения как положительные, так и отрицательные, причем у одного и того же аргумента. Поэтому эта формула всегда используется в другой записи:

.					(1.3.25)

Но поскольку (i — случайные величины, то лучше всего суммировать по законам теории вероятностей т. е. использовать формулы (1.3.17) и (1.3.18).

Пример.

Вычислить погрешность суммы y = f(xi) = (aixi. Частные производные (f/(xi = ai; систематические погрешности si = 0; относительные погрешности (i, случайные абсолютные погрешности (i. Тогда sу=0,

1.3.3. Учет и исключение систематической погрешности

Измерения считаются правильными, если в них исключены систематические погрешности, а остаются только случайные, которые не могут быть исключены в силу своей природы. Поэтому при измерениях всегда стремятся учесть и исключить систематические погрешности, причем чаще всего до начала измерений.

Для обнаружения, оценки и исключения систематических погрешностей обычно требуется тщательное изучение конкретных методов, средств и условий измерений. Однако можно указать простейшие способы обнаружения, оценки и исключения систематических погрешностей:

— исключение систематической погрешности путем применений соответствующих методов и приемов (например, методов замещения, компенсации погрешности по знаку и т.п.);

— оценка систематической погрешности путем применения более точного метода измерения;

— применение двух независимых равнозначных методов для измерения одной и той же величины;

— оценка систематической погрешности расчетным путем;

- исключение систематической погрешности путем введения поправок или поправочных коэффициентов.

1.3.4. Учет и оценка случайных погрешностей

Для учета влияния случайных погрешностей на измерения используют вероятностные методы. Наиболее полное представление о случайных величинах (и о погрешностях, как таковых) дают плотность вероятности р(() и закон распределения . В разнообразных ИП и устройствах законы распределения погрешностей могут быть самые разные, однако чаще всего встречаются нормальный и равномерный законы. Если же закон распределения случайных погрешностей неизвестен, то обычно принимают его равномерным.

Плотность вероятности и функция распределения — это вероятностные характеристики. Часто при оценке результатов измерения они и не требуются, а достаточно числовых, моментных характеристик случайных погрешностей, которые называют оценками случайных погрешностей.

Оценка случайных погрешностей рабочего прибора. При измерениях каких-то величин имеем дело с ограниченным числом N измерений. В таких случаях надо найти истинное значение Aист измеряемой величины и случайную погрешность, хотя неизвестны математическое ожидание и дисперсия. В этом случае речь может идти о наилучшей оценке параметров распределения. При этом к оценкам предъявляются требования состоятельности, несмещенности и эффективности (оценки обозначают звездочкой или волнистой чертой).

Оценка считается

состоятельной, если

несмещенной, если М [] = Аист ;	(1.3.26)

эффективной, если D [] = min,

где bi — результат i-го измерения; N— число измерений.

Наиболее распространенной оценкой случайной погрешности является оценка СКО

(1,3.27)

(1.3.27) —это несмещенная оценка СКО при известном m( = sA . Если же математическое ожидание неизвестно, то вместо m( пользуются оценкой , оценка СКО в этом случае выглядит так

(1.3.28)

Равноточные измерения. При равноточных измерениях (измерения выполняются одним оператором в одинаковых условиях одним и тем же прибором) методика практического определения СКО сводится к следующему. Проводят N измерений одной и той же величины A1, А2,...,Аn. Находят среднее арифметическое Aср, которое принимают за истинное значение А0 измеряемой величины

А0 = Аср = . 					(1.3.29)

Далее вычисляют отклонения (i = A0 — Ai от среднеарифметического; если вычисления выполнены правильно, то должно быть

. 						(1.3.30)

Далее делают оценку СКО

(1.3.31)

Таким образом, находят случайную погрешность рабочего прибора.

Неравноточные измерения. При неравноточных измерениях (разные операторы, разные приборы, неодинаковые условия измерения) вместо среднего арифметического используют среднее взвешенное, т.е. учитывают веса измерений, при этом

(1.3.32)

где gi = 1/(i2 —вес i-го измерения; (i — СКО i-го измерения.

Среднеквадратическая абсолютная погрешность принимается равной

(1.3.33)

Найденные значения оценок по формулам (1.3.31) и (1.3.33) обычно используют для нахождения суммарной относительной случайной погрешности в формуле (1.3.18).

Доверительная вероятность. Рассмотренные выше оценки результатов измерений называют точечными оценками, потому что выражаются одним числом. Эту оценку принимают за действительное значение измеряемой величины (формула (1.3.29)). Возникает вопрос о точности и надежности полученной оценки. Судят об этом по вероятности ( того, что абсолютная величина отклонения vcл =  - А0 может оставаться меньше некоторой сколь угодно малой величины (, т.е.

Р(|vcл|<() = (. 						(1.3.34)

Величина ( характеризует точность оценки, а  величина ( называется доверительной вероятностью (или надежностью) оценки. Перепишем (1.3.34) в другом виде

Р(|Aср - ( ( А ( Аср - () = (. 				(1.3.35)

Вероятность (1.3.35) говорит о том, что интервал, простирающийся от Аср — ( до Аср + (, с вероятностью ( накрывает истинное значение А0, или истинное значение А0 с вероятностью ( находится в интервале Аср — ( до Аср + (. Этот интервал называют доверительным интервалом, а его границы—доверительными границами.

1.3.5. Суммирование погрешностей.

1. Систематические погрешности, суммируют алгебраически, т.е. со своими знаками:

(1.3.36)

2. Случайные погрешности, т.е. среднеквадратические оценки, суммируют с учетом их взаимных корреляционных связей

(1.3.37)

3. Суммирование систематической погрешности со случайной осуществляют с учетом корреляционных связей по правилам сложения случайных погрешностей, т.е.

((2 = s(2 + (2 + 2(s(( 				(1.3.38)

4. Рассмотрим сложение случайных независимых погрешностей при п = 2 и сделаем некоторые выводы. Пусть у = х1 + х2; х1 и х2 имеют СКО (1, и (2. Тогда

(1.3.39).

Соотношение (1.3.39) можно рассматривать как закон сложения случайных независимых погрешностей. Этот закон имеет три важных следствия:

1) О роли каждой погрешности в общей погрешности результата измерений. Так как суммируются квадраты погрешностей, то значение отдельных погрешностей очень быстро падает по мере их уменьшения. Поясним на примере двух слагаемых. Пусть х1((1, х2((2 и (1 = 2(2. Тогда  ( 1,1(1. Из этого примера видно, что одна из погрешностей только в два раза меньше другой, но общая погрешность возрастает за счет нее только на 10%, что обычно играет малую роль при измерениях. А это значит, что если мы хотим повысить точность измерений у , то нужно уменьшить большую погрешность.

2) Возьмем у = х1 — х2. Тогда А = В1 — В2,, где В1 и В2 — результаты прямых измерений (см. п. 1.3.2.). Относительная погрешность

Пусть |В1 — В2| ( 0. Тогда (A ( (.

Это значит, что невозможно добиться хорошей точности измерений величины, строя измерения так, что эта измеряемая величина находится как небольшая разность результатов независимых измерений двух величин. Метод измерения должен быть изменен так, чтобы была сумма результатов, тогда относительная погрешность (A не зависит от результатов измерений В1 и В2 и их близости.

3) Погрешность среднеарифметического равноточных измерений. Пусть А1, А2, …,Ап —равноточные измерения, имеющие одинаковую дисперсию (2. Тогда среднеарифметическое .

Дисперсия среднеарифметического в соответствии с законом о сложении случайных величин

Отсюда вывод: среднеквадратическая погрешность (СКО) среднеарифметического равноточных измерений равна СКО отдельного измерения, деленного на корень квадратный из числа измерений. Это фундаментальный закон возрастания точности при росте числа измерений N, из которого следует, что для повышения точности измерений в N раз, нужно провести N2 измерений (закон верен только для случайных погрешностей).

1.3.6. Схема обработки результатов измерений

Подводя итоги по основам теории обработки результатов измерения, можно выделить основные этапы этой обработки:

—проведение N измерений А11, А21,...,АN1;

— исключение систематических погрешностей А1, А2,...,АN;

—оценка среднеарифметического

— определение остаточных погрешностей (i = Ai - (A;

( проверка правильности определения vi: ((i = 0 ;

— нахождение суммы ((i2;

— оценка СКО каждого измерения:

— оценка СКО среднеарифметического

— оценка закона распределения;

— выбор доверительной вероятности Р;

— оценка доверительного интервала (;

( запись результатов измерения (A, (, Р. Схема обработки приведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1.

1.3.7. Запись результатов измерений

Есть несколько форм записи результатов измерения. Остановимся на двух из них, которые чаще всего встречаются в практике.

Первая форма записи — в виде числа с пределами максимальной погрешности. Результат измерения записывается в виде

х=а±(max 					(1.3.40)

Такая форма записи означает, что действительное значение измеренной величины x с вероятностью, близкой к единице, лежит в пределах

а-(max( x ( а+(max,

где (max — предельная величина абсолютной погрешности.

Возникает вопрос: сколько значащих цифр после запятой нужно писать в величинах а и (max? При записи численных результатов по формуле (1.3.40) принято руководствоваться следующими правилами:

1) значение максимальной погрешности (max округляют до одной или двух (но не более!) значащих цифр;

2) результат измерения округляют таким образом, чтобы его последняя значащая цифра имела одинаковый порядок с первой значащей цифрой максимальной погрешности.

Примеры.

1. Пусть измерено прибором х= 10,181 В, у которого предельная погрешность (пред = (max = 0,1 В. Нужно писать x = 10,2±0,1 В, округлив результат до последней значащей цифры предельной погрешности. Запись означает, что с вероятностью, близкой к единице, х лежит в пределах 10,1 ( х ( 10,3 В.

2. Пусть х= 0,526 В измерено прибором, у которого ( пред = (max = 0,02 А. Нужно писать х= 0,53 ± 0,02 А, опять округлив результат до последней значащей цифры предельной погрешности; запись означает, что с вероятностью, близкой к единице, х лежит в пределах 0,51 ( x ( 0,55 А.

3. Пусть х= 0,402 В измерено прибором, у которого (пред = (max = 0,01 В. Запись результата должна быть x = 0,40 ± 0,01 В. Нельзя писать х = 0,4 ± 0,01 В, т.е. в результате измерения и предельной погрешности должны быть значащие цифры одного порядка.

Вторая форма записи — с указанием доверительного интервала и доверительной вероятности, например: 10,2 В, ( от «—0,1» до «+0,1», Р= 0,99, т.е. с вероятностью Р=0,99 результат лежит в интервале [10,1; 10,3]. Напомним понятие доверительного интервала и доверительной вероятности. Пусть х — истинное значение измеряемой величины, погрешность измерения равна (х. Среднеквадратическое значение х, полученное в результате равноточных измерений, равно

Пусть ( есть вероятность того, что результат измерений отличается от истинного значения на величину, не большую (х, т.е.

P(-(x ( x - (x ( (x) = (

В таком случае ( носит название доверительной вероятности (коэффициента надежности), а интервал значений от х— (х до х + (х называют доверительным интервалом.

Для нормального закона с дисперсией (2 и СКО ( значения доверительной вероятности следующие:

Р (— ( ( х—(х ( ( ) = 0,68;

Р (— 2( ( х—(х ( 2( ) = 0,95;

Р (— 3( ( х—(х ( 3( ) = 0,997.

# Text boxes

Проведение N измерений

Исключение систематической погрешности

Средне-арифметическое

Остаточные погрешности

Оценка СКО каждого измеренимя

Проверка

Возведение в квадрат

Оценка СКО средне-арифметического

Оценка закона распределения

Выбор доверительной вероятности Р

Оценка доверительного интервала

Запись результата